技术规格书

项目名称：环境控制设备装置年度维护

编    制：

审    核：

批    准：

海南热带汽车试验有限公司排放认证部

2020年10月30日

技术规格书

1、设备名称

环境控制设备装置

2、数量

1套

3、概述

环境控制设备装置年度维护，排查系统和故障维修。

4、维修保养项目

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境仓维修保养服务 | 1 |
|  | 备品备件 |  |
|  | APC SUA1000 | 1台 |
|  | R404a制冷剂 （Hollywell原装） | 12瓶 |
|  | H48干燥过滤器 （ Emerson原装） | 2个 |
|  | Meriam标定液 | 2瓶 |
|  | 3RH1140继电器 | 5个 |
|  | LO030109*E05*辅助触点 | 5个 |
|  | 新风滤网 | 1个 |
|  | 除湿机滤网 | 2个 |
|  | Carel K400TA加湿桶 | 1个 |
|  | Siemens 3VL3725空气开关 | 1个 |
|  | 定制制冷辅助系统 | 1套 |