技术规格书

项目名称：燃油蒸发密闭室年度维护

编    制：

审    核：

批    准：

海南热带汽车试验有限公司排放认证部

2020年10月30日

技术规格书

1、设备名称

燃油蒸发密闭室

2、数量

1套

3、概述

燃油蒸发密闭室年度维护保养，排查系统和故障维修。

4、维修保养项目

| 序号 | 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃油蒸发密闭室维修保养服务 |  | 1 |
|  | 备品备件 |  |  |
|  | 操作面板OP177B |  | 1台 |
|  | 继电器 | SIEMENS-LZX:RT4A4T30 | 1个 |
|  |  | SIEMENS-LZX:RT3A4L24 | 18个 |
|  | 触点 |  | 2个 |
|  | 接触器 | SIEMENS-3RT1016-1BB41 | 1个 |
|  |  | SIEMENS-3RT1015-1BB42 | 4个 |
|  |  | SIEMENS-3RT1015-1BB41 | 9个 |
|  |  | SIEMENS-3RH1140-1BB40 | 10个 |
|  | 电柜保险 | ETI DO1 4A | 1个 |
|  |  | ETI DO1 16A | 3个 |
|  |  | ETI DO1 2A | 6个 |
|  | 中央空调清洗剂 |  | 1瓶 |
|  | 防冻液 |  | 1桶 |
|  | 西门子模拟输入模板 |  | 1台 |
|  | 电磁阀 |  | 1套 |
|  | 维护辅料 |  | 1 |
|  | APC SUA1000ICH |  | 1台 |