## Sheet1
项目清单报价书
项目 | 序号 | 维修保养分项 | 小计 | 备注
3#、4#环境舱（编号HNS148、HNS193；型号prj20-20）维护保养 | 1 | 更换加湿箱及相关的加湿管、水位开关、干烧保护器等；加湿管路维修，加强密封、保温性能。 |  | 每个环境箱有2个加湿箱，单箱加湿功率不低于15KW
| 2 | 进车门阶更换或维修加固。
| 3 | 更换控制器（操作屏及控制板、盒），更换温度、湿度传感器。 |  | 仅4#
| 4 | 更换冷却水塔管道泵 |  | 仅3#
合计（含人工、差旅、运输、调试及税费等）：